**Объявления**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

г.Алматы «22» января 2018 года

АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» в соответсвии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее-Правил) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

**Наименование Заказчика:** АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»

**Адрес Заказчика**: г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование и характеристики продукции** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена за единицу по лоту** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Кассета для сшивающего аппарата с длиной шва 45 мм, высота скрепки 4,8 мм для открытых операции  | штук | 90,00  | 28 700,00  | 2 583 000,00 |
| 2 | Кассета для сшивающего аппарата с длиной шва 60 мм, высота скрепки 4,8 мм для открытых операции  | штук | 100,00  | 28 700,00  | 2 870 000,00 |
| 3 | Кассеты эндоскопическим, сшивающим и режущим инструментам сшивающим линейным, изгибаемые, универсальные. Цвет голубой. Размеры 60 мм \*3,5 мм В упаковке по 6 штук.  | штук | 18,00  | 132 100,00  | 2 377 800,00 |
| 4 | Кассеты эндоскопическим, сшивающим и режущим инструментам сшивающим линейным, изгибаемые, универсальные. Цвет фиолетовый. В упаковке по 6 штук.  | штук | 6,00  | 154 300,00  | 925 800,00 |
| 5 | Клип аппликатор для открытых операции с 20 малыми титановыми клипсами.  | штук | 10,00  | 75 900,00  | 759 000,00  |
| 6 | Лигатор для варикозно расширенных вен пищевода (одноразового применения), 6 зарядный, диаметр от 8,5 до 11,5 мм | штук | 8,00  | 130 000,00  | 1 040 000,00 |
| 7 | Лигирующая Клипса Титановая, размер Medium-Large, (упак. 16 картриджей по 10 клипс) | упаковка | 10,00  | 296 465,00  | 2 964 650,00  |
| 8 | Сшивающий аппарат с длиной шва 45 мм. Заряжен кассетой, высота скрепки 4,8 мм | штук | 3,00  | 110 250,00  | 330 750,00  |
| 9 | Сшивающий аппарат с длиной шва 60 мм. Заряжен кассетой, высота скрепки 4,8 мм | штук | 3,00  | 110 250,00  | 330 750,00  |
| 10 | Эндоскопический клип аппликатор 10 мм с 20 средне-большими титановыми клипсами | штук | 32,00  | 57 700,00  | 1 846 400,00  |
| 11 | Клип-аппликатор Загнутый, размер Medium» (20 см). Система клипирования для открытой хирургии Medium", для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс ( красный), из высококачественной медицинской стали, неразборный, длина 20 см , многоразовый. Шевронообразная форма зажима охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная проволока предназначена, для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду. Размер внутренней бороздки зажима рассчитан на ослабление режущего воздействия сосуда. Треугольное поперечное сечение ножки зажима обеспечивает максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима. | штук | 1,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 12 | Клип-аппликатор, Загнутый, размер Small Wide» (20 см). Система клипирования для открытой хирургии Small Wide", для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс ( красный), из высококачественной медицинской стали, неразборный, длина 20 см , многоразовый. Шевронообразная форма зажима охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная проволока предназначена, для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду. Размер внутренней бороздки зажима рассчитан на ослабление режущего воздействия сосуда. Треугольное поперечное сечение ножки зажима обеспечивает максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима. | штук | 1,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 13 | Клипсы размер L для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | коробка | 7,00  | 150 000,00  | 1 050 000,00  |
| 14 | Клипсы размер XL для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | коробка | 5,00  | 150 000,00  | 750 000,00  |
| 15 | Лигирующая титановая клипса, размер Medium. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. 30 картриджей по 6 клипс,180 клипс. | штук | 30,00  | 70 000,00  | 2 100 000,00  |

Выделенная сумма 20 088 150,00 (двадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) тенге.

Поставка товара производиться частями в течение текущего года по заявке Заказчика. Срок поставки товара 2-х календарных дней со дня получения Заявки.

Место поставки товара: АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 62,аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51, кабинет 201, дата 29.01.2018г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 29.01.2018г. время 10:30 часов, место вскрытия: г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51, кабинет 201.

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.
2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
      *В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.*

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
     1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004077) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным [пунктом 13](#sub1300) Правил;

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным [пунктом 14](#sub1400) Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Потенциальный Поставщик должен предоставить Доверенность на сдачу документов, на участие при вскрытии конвертов, с предоставлением копии удостоверения личности доверенного лица.

 **Начальник отдела по государственным закупкам Мукажанова Н.М.**

*Исп. Үмітбай Д.Д.*

*8-727-278-04-44*