**Объявления**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

г.Алматы «18» февраля 2020 года

АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

Организатор – АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»

Юридический адрес: Казахстан, Алматы, улица Желтоксан 62, 51

БИН: 990240008204

Банковские реквизиты: АО "Нурбанк"

ИИК: KZ0884901KZ000835509

БИК: NURSKZKX

Валюта счета: KZT

Представитель организатора: Мукажанова Назигуль

Должность: начальник отдела государственных закупок

Контактный телефон: 87272780444

E-mail: [2792240@mail.ru](mailto:2792240@mail.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу по лоту** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Материал хирургический гемастатический стерильный костный воск 2,5 гр | Материал хирургический гемостатический стерильный костный воск 2,5 гр. Костный воск является стерильным воском, выделенным из пчелиного воска и применяется для механической остановки кровотечения из кости в ходе хирургических манипуляций. не адсорбируется, а сохраняется в организме. простерилизован гамма-облучением, обладает мягкой консистенцией, готов к использованию после размятия. Вес - 2,5 грамм | штука | 150 | 1 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Кольцо жесткое для аннулопластики митр клапана28,30,32 мм | Жесткое титановое седлообразное кольцо для аннулопластики. Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожильные хорды.Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм.Внутренний размер 22,24,26,28,30,32. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6 ;15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм.Внутренняя двухмерная площадь 227, 276,331,387,450,511 мм2. | штук | 4 | 275 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3 | Клей хирургический биологический, шприц 2 мл. В комплект входит шприц 2 мл с 4-мя стандартыми аппликаторами-1 штук. | Клей хирургический биологический. Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 2,5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт.Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | штук | 5 | 119 000,00 | 595 000,00 |
| 4 | Фильтр дыхательный педиатрический | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для детей и новорожденных с портом Луер Лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см H20, возврат влаги не менее 23 мг Н2О/л, объем не более 34мл, масса не более 19г, минимальный дыхательный объем 100мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штук | 70 | 677 | 47 390,00 |
| 5 | Маска анестезиологическая, все размеры | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска размеры 1-6 анатомической формы. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. , корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления | штук | 120 | 644 | 77 280,00 |
| 6 | Мешок Амбу ручной для взрослых | Мешок Амбу ручной для взрослых ,одноразовый 1500 мл, с резервуарным мешком из ПХВ, кислородной линией 2 м, маской | штук | 10 | 9 830,00 | 98 300,00 |
| 7 | Мешок Амбу с клапаном давления для детей 550 мл №3 | Мешок Амбу с клапаном давления для детей 550 мл №3 | штук | 3 | 9 830,00 | 29 490,00 |
| 8 | Диализатор каппилярный для аппарата Diapak | Капиллярный диализатор (высокопоточный) для аппарата Diapact CRRT предназначен для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации : внутренний диаметр-200 мм, толщина стенок 40 мм, метод стерилизации -гамма; площадь поверхности мембраны 1,8 кв.м; коэффициент ультрафильтрации 55 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 192 мл в мин; креатинин182 мл в мин; фосфаты 180 мл в мин; витамин В12 -137 мл в мин; инсулин 109 мл в мин; объем заполнения крови 110 мл; | штук | 30 | 6 350,00 | 190 500,00 |
| 9 | Набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact CRRT | Набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact CRRT. Изделия изготовлены из полимерного пластика, содержащего пластифицированный поливинилхлорид. 90% продукции представляет собой пластифицированную трубку из поливинилхлорида различной конфигурации с зажимами, клапанами и ловушками, а также мешки емкостью до 7000 мл для сбора отработанного раствора. Стерилизация - этилен оксидом. Набор стерильных магистралей в виде установочного сета для проведения процедур гемодиализа и гемофильтрации совместим с аппаратом для проведения процедур внепочечного очищения крови Diapact CRRT. Наборы магистралей промаркированы для исключения ошибок при их установке. Один и тот же набор магистралей может быть использован как при проведении гемофильтрации с предилюцией, так и с постдилюцией. Универсальность магистралей позволяет изменять тип процедуры прямо в ходе лечения. Отдельная комплектация магистралей и фильтров позволяет производить замену (например, при тромбозе) без дополнительных затрат. Комплектация и технические характеристики: 1) Артериальная кровопроводящая магистраль, включающая: насосный сегмент, воздушную ловушку, отведения для измерения артериального давления и PBE; 2) Венозная кровопроводящая магистраль, включающая: воздушную ловушку, отведение для измерения венозного давления-наличие; 3) Входная магистраль диализата (магистраль субституата), включающая: насосный сегмент, нагревательный сегмент, отвод для измерения давления диализата; 4) Выходная магистраль диализата (магистраль ультрафильтрата), включающая: насосный сегмент, отведение для измерения давления; 5) Мешок для сбора жидкости (диализата/фильтрата) на 7000 мл – 2 шт; Зажимы на всех магистралях; Универсальные разъёмы для диализаторов, гемофильтров и пакетов с растворами различных производителей. Стерилизация - гамма | штук | 25 | 35 206,00 | 880 150,00 |
| 10 | Канюля назальная детская | Канюля назальная детская с изогнутыми зубцами, кислородная трубка 2,1 м для длительной и кратковременной подачи кислорода, из мягкого ПВХ. Стерильная для однократного применения, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения, приспособление для фиксации за ушной раковиной,прямые и термопластичные носовые зубцы | штук | 150 | 185 | 27 750,00 |
| 11 | Канюля назальная для взрослых | Канюля назальная для взрослых, из мягкого ПВХ. Длина 2,1м. Состоит из трубки, которая заканчивается с одной стороны стандартным коннектором для присоединения к источнику кислорода. С другой образует петлю. Петля корректируется по размеру с помощью фиксатора. Назальная часть прозрачная с двумя короткими трубками для фиксации канюли.Ширина между носовыми зубцами 3 мм , длина носовой канюли 45 мм. Имеет звездообразное сечение | штук | 500 | 390 | 195 000,00 |
| 12 | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 детские верхние, нижние | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 детские верхние, нижние | штук | 15 | 7 950,00 | 119 250,00 |
| 13 | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 взрослые, верхние | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 взрослые, верхние | штук | 15 | 7 600,00 | 114 000,00 |
| 14 | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 взрослые, нижние | Одеяло для прибора EQUATOR EQ-5000 взрослые, нижние | штук | 15 | 7 600,00 | 114 000,00 |

Выделенная сумма 3 738 110,00 (три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч сто десять) тенге.

Поставка товара производиться частями в течение 5 - и календарных дней текущего года по заявке Заказчика.

Место поставки товара: АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 62, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51, кабинет 201, дата 24.02.2020г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 24.02.2020. время 10:30 часов, место вскрытия: г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51, кабинет 201.

**Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование Поставщика и Заказчика.**

1.Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

2.Конверт содержит ценовое предложение, техническую спецификацию на предлагаемый товар, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком.

3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.

4. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями [Кодекса](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830) и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в [перечень](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004653660) орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

113. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004077) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным [пунктом 13](#sub1300) настоящих Правил;

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным [пунктом 14](#sub1400) настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Начальник отдела по государственным закупкам Мукажанова Н.М.**

*Исп. Жанабайкызы К.*

*8-727-278-04-44*