**Протокол №4 (31-П)**

**об итогах тендера по закупкам**

**изделий медицинского назначения на 2019 год.**

**г.Алматы «18» февраля 2019 года**

**Организатор (Заказчик) тендера:** АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова».

Юридический адрес: Казахстан, Алматы, ул. Желтоксан, д. 62.

БИН: 990240008204

Банковские реквизиты: АО «Нурбанк»

ИИК: KZ0884901KZ000835509

БИК: NURSKZKX

Валюта счета: KZT

В соответствии «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правил) Организатор провел закупки способом тендера по закупкам изделий медицинского назначения.

**Тендерная комиссия в составе:**

Председатель комиссии – Чорманов А.Т.- Главный врач.

Заместитель председателя комиссии – Тунгатов К.Х. Заместитель председателя правления финансово-экономической и операционной деятельности.

**Члены комиссии:**

- Кеншинбаева Л.Е. – Заведующая аптекой, член комиссии;

- Никбаев Б.Б. – Начальник юридического отдела, член комиссии;

- Мукажанова Н.М. - начальник отдела государственных закупок;

**Секретарь комиссии:**

**-** Кожахметова Г.Ж. менеджер отдела государственных закупок;

**Экспертная комиссия**:

Каниев Ш.А.- заведующий операционным блокам, эксперт комиссии;

Ельмурзаева З.У. – старшая медсестра операционного блока, эксперт комиссии;

1. **Краткое описание изделий медицинского назначения:** шовные материалы, состоявшиеся из 34 лотов, (подробное описание в приложении 1 к протоколу итогов №4 (31-П);
2. **Сумма, выделенная для закупки:** 70 251 900,00(семьдесят миллионов двести пятьдесят одна тысяча девятьсот) тенге;
3. **Следующие потенциальные поставщики представили тендерные заявки:**

ТОО Фирма Меда г.Алматы, мкр.Сайран, д.17;

ТОО «KAZBIOTECH» г.Астана, ул.Сыганак, д.29, офис 1314;

ТОО «JC Consalting» г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д.308/37;

ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, ул.Гоголя. д.89А, офис 101;

ТОО «INNOVA» г.Алматы, ул.Докучаева, д.12/1;

ИП «GroMax» г.Кокшетау, ул.Акан-Серы. д.206, кабинет 10;

ТОО «Эль Фарм» г.Алматы, ул.Ташкентская, д.496/10;

ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г.Алматы, ул.Маметова. д.54;

ТОО «ОАД-27» г.Алматы, ул.Навои. д.58;

1. **Цена и другие условия каждой тендерной заявки:** изложены в Приложении 1 к протоколу итогов №4 (31-П);
2. **По результатам изложения оценки и проверки тендерных заявок отклонены следующие тендерные заявки:**

**1) ТОО «KAZBIOTECH»:**

**В части квалификационных требовании.**

- по результатам проверки квалификационных требований согласно подпункта 14, пункта 64 Правил, тендерная заявка должна содержать: копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками) ТОО «KAZBIOTECH» приложил Договор хранения товаров за №9 от 01.08.2018г. между ТОО «АUM+» с приложением копии Акта проверки склада оптовой реализации ИМН от 01.02.2018г. выданного по адресу г.Астана, р/н Алматы, ул.Акжол, д. 24/2. Акт првоерки скалада просрочен.

В соотвествии подпункта 21, пункта 64 Правил, тендерная заявка должна содержать: копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения. По Талону на оптовую реализацию изделий медицинского назначения ТОО «KAZBIOTECH» выдана по адресу г.Астана, ул.Сыганак, д.29. не приложен подтверждающий документ на праве собственности или праве владения и пользования объектом.

**В части технической спецификации.**

Отклоняется в соответствии подпункта 12, пункта 81 Правил представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации:

 - по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22 не представил полную техническую спецификацию согласно Тендерной документации (Приложение 3) для ознакомления предлагаемой продукцией и выбора соответствующей качеству товара.

**2) ТОО «Фирма Меда»:**

**В части технической спецификации.**

Отклоняется в соответствии подпункта 12, пункта 81 Правил представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации:

-по лоту №1 предлагаемый шовный материал по технической спецификации 3/8 окружности, когда Заказчику необходим ½ окружности**;**

-по лоту №2 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 17 мм**;**

-по лоту №5 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 17 мм**;**

-по лоту №7 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 16 мм**;**

-по лоту №10 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 10 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 9,3 мм**;**

-по лоту №24 предлагаемый шовный материал по технической спецификации 3/8 окружности, когда Заказчику необходим ½ окружности;

-по лоту №26 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 20 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 17 мм;

-по лоту №27 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 26 мм;

-по лоту №30 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 16 мм;

-по лоту №31 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 17 мм;

-по лоту №32 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 13 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 9,3 мм. Также окружность иглы 1/2, когда Заказчику необходим 3/8 окружности**;**

-по лоту №33 предлагаемый шовный материал по технической спецификации размер иглы 13 мм, когда Заказчику необходим размеры иглы 11 мм. Также окружность иглы 1/2, когда Заказчику необходим 3/8 окружности;

-по лоту №34 предлагаемый шовный материал по технической спецификации 1/2 окружности, когда Заказчику необходим 3/8 окружности**;**

**3) ИП «GroMax»:**

**В части квалификационных требовании.**

В соотвествии подпункта 21, пункта 64 Правил, тендерная заявка должна содержать: копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения. По Талону на оптовую реализацию изделий медицинского назначения ИП «GroMax» выдана по адресу г.Кокшетау, ул.Красная, д.158, 87. не приложен подтверждающий документ на праве собственности или праве владения и пользования объектом.

В соотвествии подпункта 12, пункта 64 Правил тендерная заявка должна содержать: документ сопуствующих услугах по закупке изделий медицинского назначения, приложенное письмо гарантия о сопуствующих услугах за исх. №12 от 01.02.2019г. предоставлено для выполнения работ по техническому обслуждиванию техники не являющиемся предметом закупки.

Согласно пункта 73 правил оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Платёжное поручение прошит в основную часть тендерной заявки ИП «GroMax».

**4) ТОО «Эль Фарм»:**

**В части технической спецификации.**

Согласно условиям Тендерной документации необходимый срок поставки товара в течение 5 календарных дней со дня заявки Заказчиком, однако в письме ТОО «Эль Фарм» предоставляет срок поставки товара в течение 5 рабочих дней, что не соответствует условиям Заказчика и увеличивает срок поставки товара.

- по лоту №28 предлагаемая игла по технической спецификации Поставщика превышает диаметр нити на 16 %, что не соответствует с технической спецификации Заказчика, иглы должны быть атравматическими.

- по лоту №30 предлагаемая игла по технической спецификации Поставщика превышает диаметр нити на 16 %, что не соответствует с технической спецификации Заказчика, иглы должны быть атравматическими.

- по лоту №31 предлагаемая игла по технической спецификации Поставщика превышает диаметр нити на 16 %, что не соответствует с технической спецификации Заказчика, иглы должны быть атравматическими.

**5) ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»**

**В части технической спецификации:**

-по лоту №7 предлагаемый шовный материал размер иглы 17 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 16 мм;

-по лоту №9 предлагаемый шовный материал размер иглы 9 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 10 мм;

-по лоту №12 предлагаемый шовный материал размер иглы 6 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 6,5 мм;

-по лоту №18 предлагаемый шовный материал размер иглы 37 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 36 мм, также окружность иглы 4/8, когда Заказчику необходим 1/2 окружности**;**

-по лоту №19 окружность иглы 4/8, когда Заказчику необходимо 1/2 окружности;

-по лоту №21 окружность иглы 4/8, когда Заказчику необходимо 1/2 окружности;

-по лоту №22 окружность иглы 4/8, когда Заказчику необходимо 1/2 окружности;

-по лоту №26 предлагаемый шовный материал размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм, также окружность иглы 3/8, когда Заказчику необходим 1/2 окружности;

-по лоту №30 предлагаемый шовный материал размер иглы 16 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм;

-по лоту №32 предлагаемый шовный материал размер иглы 9,3 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 9 мм;

**6) ТОО «ОАД-27»**

**В части технической спецификации:**

-по лоту №7 предлагаемый шовный материал размер иглы 17 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 16 мм;

-по лоту №17 предлагаемый шовный материал размер иглы 45 мм обратно-режущая, когда Заказчику необходим размер иглы 55 мм прямая;

-по лоту №22 предлагаемый шовный материал размер иглы 20 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 22 мм;

-по лоту №23 предлагаемый шовный материал размер иглы 17 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 18 мм;

-по лоту №25 предлагаемый шовный материал длина нити 75 см, когда Заказчику необходим длина нити 90 см;

-по лоту №26 предлагаемый шовный материал длина нити 75 см, когда Заказчику необходим длина нити 90 см;

**7) ТОО «JC Consalting»**

**В части квалификационных требовании.**

В соотвествии подпункта 23, пункта 81 Правил предоставление тендерной заявки не заверенной подписью уполномоченного представителяТОО «JC Consalting».

Сведения о квалификации установленной формы по приложению 5 не заверен подписью и печатью уполномоченным представителемТОО «JC Consalting».

**В части технической спецификации:**

-по лоту №10 предлагаемый шовный материал размер иглы 10 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 9,3 мм;

-по лоту №13 предлагаемый шовный материал размер иглы 4,0 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 3,8 мм;

-по лоту №17 в технической спецификации не указан размер иглы, требуемый размер иглы 55 мм, прямая;

- по лоту №26 предлагаемый шовный материал размер иглы 18 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм;

- по лоту №32 предлагаемый шовный материал размер иглы 10 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 9,3 мм;

**8) ТОО «INNOVA»**

**В части технической спецификации:**

-по лоту №1 предлагаемый шовный материал размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 26 мм;

-по лоту №2 предлагаемый шовный материал размер иглы 16 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм;

-по лоту №3 предлагаемый шовный материал размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 26 мм;

-по лоту №4 предлагаемый шовный материал размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 26 мм;

-по лоту №5 предлагаемый шовный материал размер иглы 16 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм;

-по лоту №10 предлагаемый шовный материал размер иглы 10 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 9.3 мм;

-по лоту №12 предлагаемый шовный материал размер иглы 6 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 6.5 мм;

-по лоту №18 предлагаемый шовный материал размер иглы 35 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 36 мм;

-по лоту №20 предлагаемый шовный материал размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 26 мм;

-по лоту №21 предлагаемый шовный материал размер иглы 25 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 26 мм;

-по лоту №22 предлагаемый шовный материал размер иглы 20 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 22 мм;

-по лоту №31 предлагаемый шовный материал размер иглы 16 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 17 мм;

-по лоту №32 предлагаемый шовный материал размер иглы 8 мм, когда Заказчику необходим размер иглы 9,3 мм;

1. **Наименование и местонахождения победителя по каждому лоту:**

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №12, 18, 19, 21, 23, ТОО «Фирма Меда» на общую сумму 8 437 932,00 (восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот тридцать две) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, мкр.Сайран, д.17.

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22 ТОО «Эль Фарм» на общую сумму 6 247 690,00 (шесть миллионов двести сорок семь тысяч шестьсот девяноста) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, ул.Ташкентская, д.496/10.

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №11, 15, 24, 27, 31, 34 ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» на общую сумму 14 474 440,00 (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста сорок) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, ул.Маметова. д.54.

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №13, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 ТОО «Dana Estrella» на общую сумму 17 280 644,00 (семнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот сорок четыре) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, ул.Гоголя. д.89А, офис 101.

Организатор закупок по результатам данных закупок способом тендера **РЕШИЛ:** в соответствии п.89, §.6 Правилзаключить Договора о закупках с победителями и уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения Протокола итогов на Интернет-ресурсе.

По итогам тендера экономия средств по лотам №1-34 составляет 23 811 194,00 (двадцать три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч сто девяносто четыре) тенге.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов

|  |  |
| --- | --- |
|  **Чорманов А.Т.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Тунгатов К.Х.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Кеншинбаева Л.Е.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Никбаев Б.Б.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Мукажанова Н.М.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Кожахметова Г.Ж.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |