**Протокол №6 (79-П)**

**об итогах тендера по закупкам**

**изделий медицинского назначения на 2019 год.**

**г.Алматы «20» марта 2019 года**

**Организатор тендера:** АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»

Юридический адрес: Казахстан, Алматы, ул. Желтоксан, д. 62.

БИН: 990240008204

Банковские реквизиты: АО «Нурбанк»

ИИК: KZ0884901KZ000835509

БИК: NURSKZKX

Валюта счета: KZT

В соответствии «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правил) Организатор провел закупки способом тендера по закупкам изделий медицинского назначения.

**Тендерная комиссия в составе:**

Председатель комиссии – Чорманов А.Т.- Главный врач.

Заместитель председателя комиссии – Тунгатов К.Х. Заместитель председателя правления финансово-экономической и операционной деятельности.

**Члены комиссии:**

- Кеншинбаева Л.Е. – Заведующая аптекой, член комиссии;

- Никбаев Б.Б. – Начальник юридического отдела, член комиссии;

- Мукажанова Н.М. - начальник отдела государственных закупок;

**Секретарь комиссии:**

**-** Сайлау Н. -бухгалтер;

**Экспертная комиссия**:

Баимбетов А.К. – заведующий отделением интервенционной кардиохирургии аритмологии и эндоваскулярной хирургии;

Орманов Б.К. – врач рентгенохирург отделения рентгенохирургии;

Мутагиров В.В. – врач анестезиолог;

Каниев Ш.А. – заведуцющий опреционным блоком;

1. **Краткое описание изделий медицинского назначения** состоявшиеся из 45 лотов, (подробное описание в приложении 1 к протоколу итогов №6 (79-П);
2. **Сумма, выделенная для закупки:** 117 016 900,00(сто семнадцать миллионов шестнадцать тысяч девятьсот) тенге;
3. **Следующие потенциальные поставщики представили тендерные заявки:**

ТОО «SATCOR» г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30А, офис 142;

ТОО «Moto Shop» г.Алматы, ул.Рыскулова, д.234;

ТОО «Surgicare Kazakhstan» г. Алматы, ул.Дуйсенова 25/202;

ТОО «Pharmprovide» г.Кызылорда, пр.Абая, д.16;

ТОО «МедКор» г.Алматы, мкр,Байтак, д.46;

ТОО «AB-Service Company» г.Астана, ул.Петрова 23, кв.148;

ТОО «СапаМед Астана» г.Астана, ул.Жубанова 23/1;

ТОО «DIVES» г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, офис 104;

ТОО «Гелика» г.Петропавловск, ул.Маяковского, д.95;

ТОО «Dari Qz» г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д.15;

ТОО «Medicus-M» Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген Батыра, ул.Калинина, д.2;

ТОО «Medical Marketing Group» г.Алматы, ул.Толе Би, д. 37;

ТОО «ВизаМед» г.Алматы, ул.Тимирязева д.42, офис 400;

ТОО «Каусар Мед» г.Алматы, ул.Желтоксан, д. 37;

ТОО «ЖанаМедТех» г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корпус 15, оф.406;

ТОО «Спасательный круг» г.Алматы, пр.Гагарина, д.83, оф.208;

ТОО «AlphaTeam» г.Астана, ул.Жансугурова, д.8/1, корпус 101;

ИП «Абдулхаиров» г.Алматы, мкр,Айнабулак, д.20,кв.67;

ТОО «КазМед Эндоскоп» г.Алматы, мкр.Таугуль 1, 75/14;

1. **Цена и другие условия каждой тендерной заявки:** изложены в Приложении 1 к протоколу итогов №6 (79-П);
2. **Отклонены следующие тендерные заявки:**

**ТОО «Спасательный круг»**

**В части квалификационных тренбовании:** в соовтествии пп.21, п.64 «копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения», приложенный договор аренды складского помещения ALG/A-62 от 23.12.2016г. по адресу пр.Суюнбая 258В, согласно талона адрес слада ул.Гагарина, д. 83, офис 208.

**В части технической спецификации:**

**По лоту 20** - набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный, размером 7F, 6F, длиной 20 см. Катетер не соответствует характеристикам: Отсутствует катетер с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 21-** набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, размером 8F, длиной 20см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 22-** набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, размером 7F, длиной 20см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**ТОО «Pharmprovide»**

**В части технической спецификации:**

**По лоту 20 -** Катетер центральный венозный одно просветный. Размер 18 Ga. Длина 15 см. Польша. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 20 см.

**По лоту 21**- Катетер центральный венозный двухпросветный. Размер 8F. Длина 20 см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 22-** Катетер центральный венозный двухпросветный. Размер 7F. Длина 20 см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 23-** Катетер центральный венозный трехпросветный. Размер 7F. Длина 20 см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 24-** не соответствует по следующим характеристикам: Рентгенконтрастный катетер отсутствует.

**По лоту 25 -** Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Рентгенконтрастный катетер отсутствует. Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями.

**ТОО «САПА Мед Астана»**

**В части технической спецификации:**

**По лоту 21 -** Двухпросветный Центральный венозный катетер. Размер - 8F. Длина – 20см. Катетер несоответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 22 -** Двухпросветный Центральный венозный катетер. Размер - 7F. Длина – 20см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**По лоту 23 -** Трехпросветный Центральный венозный катетер. Размер - 7F. Длина – 20см. Катетер не соответствует по следующим характеристикам: Отсутствует катетера с антибактериальными покрытиями. Отсутствует длина 16 см.

**ИП «Абдулхаиров»**

**В части квалификационных требовании.**

- по результатам проверки квалификационных требований согласно подпункта 14, пункта 64 Правил, тендерная заявка должна содержать: копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются; ИП «Абдулхаиров» приложил Акт обследования скаладcких помещении выданного на ТОО «IVD Holding»;

В соответствии с пп.4, п.64, Основная часть тендерной заявки содержит: копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность; Согласно пп.4, п.81 Правил непредставления копии документа, **удостоверяющего личность** (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность) отклоняется;

В основной представленной части тендерной заявки ИП «Абдулхаиров» отсуствует копия удостоверния личности;

1. **Следующие лоты признаны несостоявшимися:**

В результате отсутствия представленных тендерных заявок Лоты №17, 18 признать несостоявшимся в соответствии пп.1, п.84, §.5 Правил.

В результате представления менее двух тендерных заявок Лоты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 38, 41, 42, 43 признать несостоявшимся в соответствии пп.2, п.84, §.5 Правил.

В результате если допущен один потенциальный поставщик на Лоты №20, 21, 22, 23, 24, 25 признать несостоявшимся в соответствии пп.4, п.84, §.5 Правил.

1. **Наименование и местонахождения победителя по каждому лоту:**

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лоту №12, ТОО «МедКор» на общую сумму 1 194 000,00 (один миллион сто девяноста четыре тысячи) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, мкр,Байтак, д.46;.

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ТОО «ЖанаМедТех» на общую сумму 13 284 650,00 (тринадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) тенге. Место нахождения поставщика г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корпус 15, оф.406;

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №35, 36 ТОО «Medicus-M» на общую сумму 3 255 700,00 (три миллиона двести пятьдесят пять тысяч семьсот) тенге. Место нахождения поставщика Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген Батыра, ул.Калинина, д.2;

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лоту №37 ТОО «AlphaTeam» на общую сумму 4 859 520,00 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) тенге. Место нахождения поставщика г. Астана, ул. Жансугурова, д.8/1, корпус 101;

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №39, 40 ТОО «Surgicare Kazakhstan» на общую сумму 3 189 760,00 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге. Место нахождения поставщика г. Алматы, ул. Дуйсенова 25/202;

По результатам сопоставления ценовых предложений и квалификационных требований поставщиков и в соответствии наименышей цены признать победителем по следующим лотам №44, 45 ТОО «СапаМед Астана» на общую сумму 7 445 000,00 (семь миллионов четыреста сорок пять тысяч) тенге. Место нахождения поставщика г.Астана, ул.Жубанова 23/1;

Экономия средство по лотам №12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45 составляет 4 062 570,00 (четыре миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят) тенге.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов

|  |  |
| --- | --- |
| Чорманов А.Т. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тунгатов К.Х. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кеншинбаева Л.Е. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Никбаев Б.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мукажанова Н.М. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |