## Приложение 1
№1 Қосымша
қорытынды хаттамаға
Приложение 1
к протоколу итогов
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және лот бойынша әлеуетті өнім берушілердің бағасы /Перечень закупаемых товаров и цены потенциальных поставщиков по лотам
№ лота | Атауы / Наименование | Техникалық ерекшелігі/Техническая спецификация | Өлшем бірлігі / Ед. Измерения | Саны/Кол-во | Лот бойынша бірлік бағасы / Цена за единицу по лотам | Бөлінген сома / Выделенная сумма | Бірлік бағасы / Цена за единицу ЖШС «ОрдаМед Алматы» | Бірлік бағасы / Цена за единицу ЖШС «Круана» | Бірлік бағасы / Цена за единицу ЖШС «Medicus-M» | Бірлік бағасы / Цена за единицу ЖШС «Clever Medical»
1 | Отсос. Макси с трубкой длинной 300 см. | Отсос Макси с трубкой длинной 300 см.Светло-голубого цвета. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | штук | 100 | 4450 | 445000 |  |  |  | 3500
2 | Отсосный наконечник с тонким концом длина 260 мм, мощность аспирации 28,7 мм. | Отсос. Отсосный наконечник с тонким концом длина 260 мм, мощность аспирации 28,7 мм. Светло-голубого цвета. | штук | 75 | 2730 | 204750 |  |  |  | 2000
3 | Лезвия возвратно-поступательных пилы для пилы-стернотома "Stryker" | Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком размером 6.3x0.79x32 | штук | 10 | 25520 | 255200
4 | Лезвия возвратно-поступательных пилы для пилы-стернотома "Aesculap" | Лезвия возвратно-поступательный для пилы-стернотома "Aesculap", рабочая поверхность 34,0 мм, толщина 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм | штук | 10 | 42000 | 420000 |  |  | 42000
5 | Стерилизующее средство для аппарата Reno | Стерилизующее средство для аппарата RENO. Стерилизующее средство Reno разработано для удобства персонала – безопасность, легкость загрузки и одноразовое предназначение кассеты позволяют максимально упростить процедуру работы с аппаратом. Состав: пероксид водорода (50%). Использование: 1 кассета / цикл. Срок хранения: 12 месяцев от даты производства. Условия хранения: 2-80С. Упаковка: RENO-SA (S30/D50) – 20 кассет/коробка | штук | 10 | 120000 | 1200000 | 120000
6 | Игла для биопсии | Игла для биопсии для инструмента Pro-Mag TMUltra. (Размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 10, 12, 16, 20, 25, 30 см). Столбик забираемого биоптата не менее 19мм. Игла эхоконтрастная и имеет несмываемые отметки через 1 см. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по Заказчика. | штук | 70 | 6600 | 462000
7 | Сосудистые петли | Сосудистые петли - 100% медицинский силикон, мягкий и гладкий материал. Силикон рентгеноконтрастный. Не впитывает жидкость. Нетоксичен и не содержит латекс. Размер 2,5х1,0 мм, длина петли 450 мм. Доступен в трех цветах: синий, красный, желтый. Стерильная упаковка, в упаковке содержится 2 шт. Метод стерилизации: этиленоксидом. | упаковка | 40 | 1450 | 58000 |  |  |  | 1300
8 | Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин | Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин с петлями рамером (мм): (11+2) х (300+ -10), (11+ - 2) х (500+ -10) | штук | 4 | 139000 | 556000
9 | Сменные скобы для сшивающего аппарата Contour (изогнутый, зеленые, синие) | Сменные кассеты зеленые для сшивающего аппарата изогнутого Кассеты сменные одноразовые для плотных тканей к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Длина ножки открытой скобки 4,7 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете. Поставляются стерильными.1 упаковка (6 шт. в каждой упаковке). | упаковка | 1 | 903000 | 903000
10 | Резервуар Софт Дрейн Флет ("груша") | Резервуар Софт Дрейн Флет ("груша") ёмкость 150 мл. Разрежение создаётся за счёт расправления эластичных стенок резервуара. Прозрачность стенок резервуара, и градуировка объёма позволяют точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. На верхней крышке резервуара имеется 3 разъёма для соединения с катетерами различного диаметра. Резервуар снабжён антивозрастным клапаном, позволяющим избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент очистки резервуара. Дренажный порт позволяет удалить содержимое резервуара, не рассоединяя системы. | штук | 50 | 3500 | 175000 |  | 3450