Объявления

в области науки, научной и (или)

научно-технической деятельности

г.Алматы 									 «25» сентября 2025 года

| АҚ «А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» 4-баптың 2-тармағына сәйкес «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 103-VIII заңы (бұдан әрі-Заң) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. Сондай-ақ «Ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының бюджет қаражаты есебінен өткізілетін ғылыми зерттеулер мен ғылыми жұмыстарды орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім Министрлігінің бұйрығына сәйкес. Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – АҚ «А.Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО». Заңды мекенжайы: Қазақстан, Алматы, Желтоқсан көшесі 51. БСН: 990240008204 Байланыс телефоны: 87272780444 E-mail: 2792240@mail.ru | АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» в соответствии с пунктом 2, статьи 4 Закон Республики Казахстан № 103-VIII от от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике» (далее-Закон) объявляет о проведении приобретения по научным и (или) научно-технических проектам. Также в соответствии Приказа Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан «Об утверждении Правил приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств». Организатор (Заказчик) – АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова». Юридический адрес: Казахстан, Алматы, улица Желтоксан 51. БИН: 990240008204 Контактный телефон: 87272780444 E-mail: 2792240@mail.ru |
| --- | --- |

| № | Атауы / Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу по лоту | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная настольная вентилируемая центрифуга SL8 в комплекте с горизонтальным ротором ТХ-150, набором из 4-х центрифужных стаканов с крышками, и набором адаптеров для пробирок, для забора крови объёмом 5/7 мл. Максимальное центробежное ускорение: не более 3260xg и максимальной скоростью не более 4500 об/мин. Для центрифугирования крови, сыворотки и других биологических жидкостей. Наличие автоклавируемого ротора с поворотным ковшом и круглыми стаканами не менее 4 штук в комплекте. С максимальной загрузкой количеством пробирок на 5/7мл количеством не менее 24 штук одновременно. С диаметром не более 13 мм и длиной не более 110 мм. Наличие безопасной кнопочной системы замены ротора Auto-Lock™ всего за более 3 секунды обеспечивает легкую установку и снятие ротора, а также свободный доступ к камере для удобства очистки. Уровень шума не более 58 дБА. Наличие прямой бесщеточной индукции системы привода. Габариты, не более (В*Ш*Г): 31*37*48 см. Требование к электроснабжению 230 В 50/60 Гц. Время выполнения анализа не менее 99 ч. 59 мин., непрерывно. Наличии панели управления с сенсорным ЖК-экраном с интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивающим удобное управление и настройку параметров. Наличие функций панели управления: Скорость (RPM) или RCF (g); Время работы; Выбор режима ускорения/замедления; Сохранение до 99 программ; Возможность корректировки параметров в процессе работы; Кнопка PULSE для кратковременного центрифугирования; Наличие двух профилей ускорения: стандартным и плавным; Система автоматической блокировки ротора Auto-Lock™; Система ClickSeal™ для герметичного закрытия крышки. Наличие Электронной системы обнаружения дисбаланса; Блокировка крышки при вращении ротора; Кинетическая энергия не более 8,12кНм; Тепл В комплекте ротор с поворотным ковшом, с углом наклона 90°. К-фактор ротора не более 12968; Диаметр трубки ротора не более 50мм, Длина не более 100мм. Радиус не менее 144мм. Емкостью не менее 4 по 145мл; Простая установка ротора без инструментов. Наличие не менее 4 стаканов на ротор. Наличие адаптера для пробирок на 5/7мл, количеством не менее 24шт. В наличии сетевой кабель 1 шт; наличие выключателя на правой стороне центрифуги; Руководство по эксплуатации на английском, русском и казахском языках. Температура при хранении и транспортировке не более -10°С и не более +50°С, и влажности не более 15-85%. Температура при экплуатации использования в помещениях не менее 2°С и не более 35°С, относительной влажностью не более 80%, при температуре не более 30°С. Вес центрифуги без ротора не более 35кг. Предлагаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2024 г.; Потенциальный поставщик должен иметь оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя поставляемого оборудования или его полномочного представителя о том, что потенциальный поставщик имеет право осуществлять гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт оборудования, предлагаемого к поставке и имеет кадры и достаточную материально-техническую базу для технического обслуживания на территории Республики Казахстан; Поставщик обязуется обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию; Поставщик должен гарантировать заключение контракта на сервисное техническое обслуживание поставляемого оборудования в постгарантийный период; установку, настройку и запуск в эксплуатацию оборудования исследований должен осуществлять поставщик, а также обязан, в течение полугода, после запуска в эксплуатацию оборудования осуществлять методическое сопровождение и помощь в производстве исследований при помощи специалистов с соответствующей квалификацией; | шт | 1 | 4 374 699,00 | 4 374 699,00 |
| 2 | Водяная баня общего назначения Precision, Thermo Scientific, неглубокая, 2 литра, в комплекте со штативом для пробирок размер 9x30 мм. Водяная баня общего назначения с прозрачной, двускатной защитной поликарбонатной крышкой на 2 литра. Наличие поддона с диффузором 1шт; сливной шланг -1шт; резиновый уплотнитель -1шт. Температура поддержания воды не менее 5°С и не более 100°С. Наличие системы сохранения нужных температурных программ не менее 4 шт; Наличие системы перегрева, с сигнальной системой; Наличие защиты при низком уровне жидкости; Наличие таймера автоматического включения и выключения. Материал внутренней камеры – нержавеющая сталь; Материал корпуса – стальной, с эпоксидным порошковым покрытием. Габариты корпуса без крышки, не более (Д*Ш*В): 246*355*232 мм. Габариты внутренней камеры не более (Д*Ш*В): 153*300*65 мм. Наличие монохромного ЖК дисплея., с цифровым контроллером; Мощность нагревателя не менее 300Вт. Температурная стабильность: не более ±0,1°С; Равномерность температуры не более ±0,2°С; Метрическая емкость не более 2литра; Требование к электроснабжению 230 В 50/60 Гц; В комплекте наличие стойки для образцов, белого цвета; Материал – ацеталь пластик; Диаметр для пробирок не более 20 мм; Количество пробирок не более 20шт. Штатив должен допускать автоклавирование (стерилизация в автоклаве, например при 121 °C, с паровой обработкой); Предлагаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2024 г.; Потенциальный поставщик должен иметь оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя поставляемого оборудования или его полномочного представителя о том, что потенциальный поставщик имеет право осуществлять гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт оборудования, предлагаемого к поставке и имеет кадры и достаточную материально-техническую базу для технического обслуживания на территории Республики Казахстан; Поставщик обязуется обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию; Поставщик должен гарантировать заключение контракта на сервисное техническое обслуживание поставляемого оборудования в постгарантийный период; установку, настройку и запуск в эксплуатацию оборудования исследований должен осуществлять поставщик, а также обязан, в течение полугода, после запуска в эксплуатацию оборудования осуществлять методическое сопровождение и помощь в производстве исследований при помощи специалистов с соответствующей квалификацией; | шт | 1 | 1 001 468,00 | 1 001 468,00 |

| Бөлінген сома 5 376 167,00 (бес миллион үш жүз жетпіс алты мың бір жүз алпыс жеті) теңге ҚҚС -мен. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 (бес) күнтізбелік күні ішінде жеткізіледі. Тауарды жеткізу орны: АҚ «А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы», Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 62. Төлем шарттары: Тараптар жүкқұжатқа қол қойған және ЭШФ ресімдеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде. Құжаттарды ұсыну орны мен соңғы мерзімі: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 51, 201 кабинет, күні 03.10.2025 ж. уақыты: 10:00 сағат. Қатысу үшін құжаттар тігілген, нөмірленген түрде, мөрленген конвертте ұсынылады және мөрмен бекітіледі. Конвертте Өнім берушінің, ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) атауы және заңды мекенжайы жазылуға тиіс. Медициналық бұйымдардың сәйкестігін растайтын құжаттарға мынадай талаптар қойылады: 1) Кодекстің ережелеріне сәйкес және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы. 2) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау; 3) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі; 4) өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін (өңдірілген мерзімі); 5) құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін); 6) тиісті фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға құқық қабілеттілігі; 7) шешімдерді тікелей және (немесе) жанама қабылдауға және (немесе) қабылданатын шешімдерге ықпал етуге құқығы бар тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының мүшелерімен және өкілдерімен аффилиирленбеген; 8) "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеуші кабинеті"веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер; 9) банкроттық не тарату рәсіміне жатпайды. 10) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не "рұқсаттар туралы" Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" заңмен; 11)заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін); 12) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін); 13) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады); 14) баға ұсынысы; 15) ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігін; Тапсырыс беруші күнтізбелік бес күн ішінде қорытындылар хаттамасын қалыптастырады және жеңімпаз анықталған күннен кейін әлеуетті өнім берушіге қол қойылған шартты жібереді. | Выделенная сумма 5 376 167,00 (пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) тенге с учетом НДС. Поставка товара: производиться в течение 5 (пять) календарных дней по заявке Заказчика. Место поставки товара: АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 62. Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами накладной и оформления ЭСФ. Место и окончательный срок предоставления документов г. Алматы, Алмалинский р/н, ул. Желтоксан, 51, кабинет 201, дата 03.10.2025. время: 10:00 часов. Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика). Документы, подтверждающие соответствия медицинских изделий предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. 2) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 4) срок годности (год выпуска) медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику; 5) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 6) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности; 7) не аффилирован с членами и представителями заказчика, организатора закупа, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения; 8) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика"; 9) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации. 10) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях"; 11) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 12) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 13) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления); 14) ценовое предложение; 15) техническую спецификацию предлагаемого товара; Заказчик в течение пяти календарных дней формирует протокол итогов и после дня определения победителя направляет потенциальному поставщику подписанный договор. |
| --- | --- |

Начальник

отдела по государственным закупкам 					Мукажанова Н.М.